## t3(华星光电）
2022年度t3 环境监测——Q4
序号 | 项目 | 监测类型 | 监测点名称 | 排口数（个） | 监测频次 | 监测项目
1 | 废水 | 生产废水总排口 | 生产废水总排口 | 1 | 1 | pH、COD、BOD、TP、NH3-N、氟化物、SS、LAS、植物油、石油类、色度、银、TN
2 |  | Ag系统出口 | T3 含银废水出口 | 1 | 1 | pH、COD、NH3-N、TP、Ag
3 |  | 其余系统进口 | T3 酸碱废水进口 T3 含氟废水进口 T3 含磷废水进口 T3 剥离废水进口 T3 有机废水进口 T3 显影废水进口 T3 染料废水进口 T3 含银废水进口 | 8 | 1 | PH、COD、TP、NH3-N、TN、Ag
4 |  | 生活污水 | 生活污水假山排口 生活污水停车场排口 T3宿舍区生活污水排口 | 3 | 1 | pH、COD、BOD、TP、NH3-N、氟化物、SS、LAS、植物油、石油类、色度、银、TN
5 | 废气 | 有机废气 | FAB屋顶北面有机废气排放口G-10 FAB屋顶北面有机废气排放口 G-11 | 2 | 1 | NOx，VOCs、非甲烷总烃
6 |  | 碱性废气 | FAB 屋顶北面碱性废气排放口G-3 FAB屋顶北面碱性废气排放口 G-5 | 2 | 1 | NH3
7 |  | 酸性废气 | FAB 屋顶北面酸性废气排放口 G-6 FAB 屋顶北面酸性废气排放口 G-7 FAB屋顶北面酸性废气排放口G-8 FAB屋顶北面酸性废气排放口 G-9 | 4 | 1 | NOx，Cl2，HCl，SO2，氟化物，颗粒物
8 |  | 剥离废气 | FAB屋顶北面剥离废气排放口 G-2 | 1 | 1 | VOCs，NH3、非甲烷总烃
9 |  | CVD废气 | CVD 废气 FAB 屋顶北面废气排口G-14 CVD 废气FAB 屋顶北面废气排口G-15 | 2 | 1 | NOx，NH3，SO2，颗粒物，氟化物
10 |  | 锅炉废气 | CUB 屋顶锅炉废气排放口 | 1 | 1 | SO2，Nox，烟尘，格林曼黑度
11 |  | WWT废气 | WWT屋顶污水处理站有机废气排放口 WWT 屋顶污水处理站无机废气排放口 | 2 | 1 | NH3，H2S
12 |  | 食堂油烟 | 综合楼食堂油烟废气排口 宿舍食堂 1#油烟排放口 宿舍食堂 2#油烟排放口 宿舍食堂 3#油烟排放口 研发楼食堂油烟排放口 | 5 | 1 | 油烟（每排口5个样）
13 |  | 无组织废气 | 厂界四周（上风向1、下风向3） | 4 | 1 | NH3，H2S，非甲烷总烃
14 | 噪声 | 厂界噪声 | 厂界四周共8个点位（昼夜各1次） | 8 | 1 | 噪声(昼夜各1次)
15 | 土壤 | 土壤监测 | 柴油罐周边土壤表层、柴油罐周边土壤深层 | 2 | 1 | pH；GB36600-2018表1基本项目；钼、锡、银、总氟化物、丙酮、石油烃（C10-C40）

## t4（华星光电半导体）
2022年度t4 环境监测——Q4
序号 | 项目 | 监测类型 | 监测点 | 排口数（个） | 监测频次 | 监测项目
1 | 生产废水 | 生产废水总排口 | T4 生产废水总排口 | 1 | 1 | pH、COD、TP、NH3-N、TN、氟化物、SS、LAS、Ag
2 |  | Ag处理系统进出口（各1个） | T4 含银废水进口 T4 含银废水出口 | 2 | 1 | PH、COD、氨氮、Ag，磷酸盐
|  |  | T4 有机废水进口 T4 有机废水出口 T4 光刻胶废水进口 T4 光刻胶废水出口 T4 含氟废水进口 T4 含氟废水出口 | 6 | 1 | pH、COD、TP、NH3-N、TN、氟化物、Ag
3 |  | 其余7套系统进出口（各1个） | T4 酸碱废水进口 T4 酸碱废水出口 T4 显影废水进口 T4 显影废水出口 T4 高浓度显影废水进口 T4 高浓度显影废水出口 | 6 | 1 | pH、COD、TP、NH3-N、TN、氟化物、Ag、LAS
5 | 废气 | 有机废气 | 有机废气FAB2 屋顶北面 | 1 | 1 | NOx，VOCs、非甲烷总烃
6 |  | 碱性废气 | 碱性废气 FAB2 屋顶北面废气排放口AEX-1 | 1 | 1 | NH3
7 |  | 酸性废气 | FAB2屋顶北面酸性废气 SEX-FAB-1排放口 FAB2屋顶北面酸性废气 SEX-FAB-2排放口 | 2 | 1 | NOx，Cl2，HCl，SO2，氟化物，颗粒物
8 |  | 酸性废气 | MOD3 屋顶酸性废气排放口 | 1 | 1 | HCl、NOx，Cl2，SO2，氟化物，颗粒物
9 |  | 剥离废气 | 剥离废气 FAB2 屋顶北面 | 1 | 1 | VOCs，NH3、非甲烷总烃
10 |  | CVD废气 | FAB2 屋顶北面废气排口CVD-1 FAB2 屋顶北面废气排口CVD-2 FAB2 屋顶北面废气排口CVD-3 FAB2 屋顶北面废气排口CVD-4 | 4 | 1 | NOx，NH3，SO2，颗粒物，氟化物
11 |  | 锅炉废气 | CUB2屋顶 | 1 | 1 | SO2，NOx，烟尘、林格曼黑度
12 |  | WWT废气 | WWT2屋顶有机废气排放口 WWT2屋顶无机废气排放口 | 2 | 1 | NH3，H2S
13 |  | 食堂油烟 | MOD3 食堂油烟排放口 FAB2 楼顶油烟排放口 | 2 | 1 | 油烟（每排口5个样）
14 |  | 无组织废气 | 厂界四周 | 4 | 1 | NH3，H2S、非甲烷总烃
15 | 噪声 | 厂界噪声 | 厂界四周共计8个点位（昼夜各1次） | 8 | 1 | 噪声(昼夜各1次)